关于浙江交通职业技术学院南苑2#单身公寓空调和阳台栏杆重新刷油漆、生活水泵房室外附属等工程的询价文件

现拟对我院南苑2#单身公寓空调和阳台栏杆重新刷油漆、生活水泵房室外附属工程进行询价，欢迎有资格的、资质齐全的合格供应商参加，具体信息如下：

一、项目名称：南苑2#单身公寓空调和阳台栏杆重新刷油漆、生活水泵房室外附属工程等项目
二、项目编号：ZJIC2015-XJ-013
三、采购内容：
标项一：南苑2#单身公寓空调和阳台栏杆重新刷油漆
标项二：生活水泵房室外附属工程
工程量清单详见采购文件第四章。

投标人可针对以上二个标项的全部产品或其中一个标项的产品进行投标，并可分标项中标。
四、合格的投标人

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2、本次招标不接受联合体投标。
3、房屋建筑叁级及以上
五、投标文件的提交及开标

1、投标日期：2015年6月25日至2015年6月30日( 双休日及法定节假日除外)，

时间：上午8：30-11：30、下午13：30-16：00
2、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

3、投标方式：现场提交

3、开标时间：2015年7月1日上午09：00时正

4、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室
5、采购文件发售价：人民币100元整(售出概不退还)。
六、采购需求

1、施工地点：浙江交通职业技术学院招待所污水管道改造等工程等，详见附件清单、施工图。
2、工程内容：详见附件工程量清单

3、工期要求：30个日历天。
4、质量要求：本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级。符合国家相关规范要求。

5、结算方式：

投标清单内容按投标价。

6、付款方式

（1）工程量投标清单内容按投标价，工程量按实结算。

（2）新增项目由施工单位提出单价，甲方认可(参照浙江省2010版安装工程预算定额)，工程量按实结算。

7、工程款的确定及支付：

（1）合同价款的确定：本工程采用固定综合单价合同。

（2）合同价款的调整：综合单价不论何种原因均不作调整。

8、付款方式

整体工程竣工验收合格后，承包人履行了全部合同约定，发包人在10个工作日内，支付至合同总价85%的工程款。

工程造价结算审计完毕，其他相关服务按约定履行，发包人在10个工作日内，支付至审定工程总价款的100%。

9、保修

自工程完工后，成交方须对全部工程承担保修责任，保修期限≥一年（应在投标文件中注明），保修范围按本合同约定的全部工程内容。保修期自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
六、投标文件组成

1、提供相关资质证明文件。包括：

（1）法定代表人授权书和授权代表身份证复印件； 

（2）关于资格的声明函；

（3）谈判响应方一般情况，并附符合年检营业执照、税务登记证复印件；

（4）其他包括施工企业资质等文件

2、报价部分，包括：

单位工程投标报价汇总表，分部分项工程量清单与计价表，措施项目清单与计价表，其他项目清单汇总表等与工程建设有关清单（如有）

3、售后服务及其他服务承诺；

4、谈判响应方认为需要的其他文件资料。

5、投标文件的签署和份数

（1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

（2）所有投标文件均须由投标方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标方应写全称。

（3）投标方应将投标文件正本和副本用信封密封，并标明“正本”或“副本”，投标文件为正本一份，副本四份。

七、中标原则

（1）招标方将遵循公开、公平、公正的原则，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

（2）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

采购人：浙江交通职业技术学院
联 系 部 门：资产产业处
地       点：浙江杭州莫干山路金家渡
电       话：0571—88481917
传       真：0571—88481848

邮       编：311112

联  系   人：梁琳娜
学校监督电话：0571—88481783
           　　　　　　　　　　　　　　　  
 浙江交通职业技术学院

         　　　    　      　　　             2015年4月20日
附件一
南苑2#单身公寓空调和阳台栏杆重新刷油漆等工程量清单

	序号
	项目内容
	项目特征
	单位
	工程量

	1
	原阳台栏杆除锈后油漆
	基层清理干净，涂刷防锈漆、再涂刷面漆二遍，需自行考虑吊机拆除，原则上不允许从宿舍内进入
	m
	330.000 

	2
	原空调外机处栏杆除锈后油漆
	基层清理干净，涂刷防锈漆、再涂刷面漆二遍，需自行考虑吊机拆除，原则上不允许从宿舍内进入
	m
	120.000 

	3
	原东西面钢管除锈后油漆
	基层清理干净，涂刷防锈漆、再涂刷面漆二遍，需自行考虑吊机拆除，原则上不允许从宿舍内进入
	m
	40.000 

	4
	高空作业增加费
	自行考虑机械等措施费，安全问题由投标单位自行考虑
	项
	1.000 

	　
	　
	　
	　
	　


附件二：

生活水泵房室外附属工程量清单

	序号
	名称及说明
	单位
	工程数量

	1
	机械拆除无筋混凝土类路面层 ~面层厚20(厘米)
	m2
	180.596 

	2
	挖掘机挖三类土、建筑垃 装车
	m3
	118.168 

	3
	自卸汽车运土 ~运距20(km)
	m3
	118.168 

	4
	土方外运场地处置费
	m3
	118.168 

	5
	路床碾压检验 
	m2
	157.020 

	6
	人工铺装碎石底层 厚度10cm
	m2
	157.020 

	7
	商品混凝土水泥混凝土路面~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25
	m2
	157.020 

	8
	混凝土路面刻槽锯缝机锯缝
	延长米
	41.000 

	9
	水泥混凝土路面塑料膜养护
	m2
	157.020 

	10
	人工铺装侧平石 混凝土垫层^现浇现拌混凝土  C20（40）
	m3
	1.980 

	11
	混凝土圆弧侧石安砌
	m
	33.000 

	12
	种植土回填
	m3
	29.809 

	13
	塑料排水管铺设 管径150mm以内
	m
	38.000 

	14
	人工挖沟槽、基坑土方 深2m以内 三类土
	m3
	14.440 

	15
	人工槽、坑填土夯实
	m3
	14.440 

	16
	履带式挖掘机1M3以内
	台班
	1.000 


PAGE  
第 3 页 共 4 页

