关于浙江交通职业技术学院机电学院、路桥学院铝合金隔断等项目的询价文件

现拟对我院机电学院、路桥学院铝合金隔断等项目进行询价，欢迎有资格的、资质齐全的合格供应商参加，具体信息如下：

一、项目名称：机电学院、路桥学院铝合金隔断等项目
二、项目编号：ZJIC2015-XJ-007
三、采购方：浙江交通职业技术学院
四、合格的投标人

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2、本次招标不接受联合体投标。
3、房屋建筑叁级及以上
五、投标文件的提交及开标

1、投标日期：2015年4月20日至2015年4月23日( 双休日及法定节假日除外)，

时间：上午8：30-11：30、下午13：30-16：00
2、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

3、投标方式：现场提交

3、开标时间：2015年4月24日上午09：00时正

4、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室
5、采购文件发售价：人民币100元整(售出概不退还)。
六、采购需求

1、施工地点：浙江交通职业技术学院招待所污水管道改造等工程等，详见附件清单、施工图。
2、工程内容：详见附件工程量清单

3、工期要求：30个日历天。
4、质量要求：本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级。符合国家相关规范要求。

5、结算方式：

投标清单内容按投标价。

6、付款方式

（1）工程量投标清单内容按投标价，工程量按实结算。

（2）新增项目由施工单位提出单价，甲方认可(参照浙江省2010版安装工程预算定额)，工程量按实结算。

7、工程款的确定及支付：

（1）合同价款的确定：本工程采用固定综合单价合同。

（2）合同价款的调整：综合单价不论何种原因均不作调整。

8、付款方式

整体工程竣工验收合格后，承包人履行了全部合同约定，发包人在10个工作日内，支付至合同总价85%的工程款。

工程造价结算审计完毕，其他相关服务按约定履行，发包人在10个工作日内，支付至审定工程总价款的100%。

9、保修

自工程完工后，成交方须对全部工程承担保修责任，保修期限≥一年（应在投标文件中注明），保修范围按本合同约定的全部工程内容。保修期自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
六、投标文件组成

1、提供相关资质证明文件。包括：

（1）法定代表人授权书和授权代表身份证复印件； 

（2）关于资格的声明函；

（3）谈判响应方一般情况，并附符合年检营业执照、税务登记证复印件；

（4）其他包括施工企业资质等文件

2、报价部分，包括：

单位工程投标报价汇总表，分部分项工程量清单与计价表，措施项目清单与计价表，其他项目清单汇总表等与工程建设有关清单（如有）

3、售后服务及其他服务承诺；

4、谈判响应方认为需要的其他文件资料。

5、投标文件的签署和份数

（1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

（2）所有投标文件均须由投标方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标方应写全称。

（3）投标方应将投标文件正本和副本用信封密封，并标明“正本”或“副本”，投标文件为正本一份，副本四份。

七、中标原则

（1）招标方将遵循公开、公平、公正的原则，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

（2）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

采购人：浙江交通职业技术学院
联 系 部 门：资产产业处
地       点：浙江杭州莫干山路金家渡
电       话：0571—88481917
传       真：0571—88481848

邮       编：311112

联  系   人：梁琳娜
学校监督电话：0571—88481783
           　　　　　　　　　　　　　　　  
 浙江交通职业技术学院

         　　　    　      　　　             2015年4月20日
附件一
机电学院、路桥学院铝合金隔断和信息学院东一层楼梯间下面做光缆实训场地等工程量清单

	序号
	项目名称及特征
	单位
	工程数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	　
	机电学院A楼三层西面楼梯间南边铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	1
	铝合金扣板隔断（下部1.5米）
	m2
	4.125 
	　
	　

	2
	铝合金玻璃隔断(1.5米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	7.325 
	　
	　

	3
	铝合金平开门安装（下部1.5米扣板，上部5厚磨砂白玻）
	m2
	3.000 
	　
	　

	4
	球形门锁安装
	把
	1.000 
	　
	　

	5
	20*30线槽（明装）
	m
	18.500 
	　
	　

	6
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	231.000 
	　
	　

	　
	机电学院A楼四层西面楼梯间南边铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	7
	铝合金扣板隔断（下部1.5米）
	m2
	4.125 
	　
	　

	8
	铝合金玻璃隔断(1.5米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	6.900 
	　
	　

	9
	铝合金平开门安装（下部1.5米扣板，上部5厚磨砂白玻）
	m2
	3.000 
	　
	　

	10
	球形门锁安装
	把
	1.000 
	　
	　

	11
	20*30线槽（明装）
	m
	18.500 
	　
	　

	12
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	231.000 
	　
	　

	　
	机电学院B楼二层西面楼梯间北边铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	13
	铝合金扣板隔断（下部1.5米）
	m2
	4.125 
	　
	　

	14
	铝合金玻璃隔断(1.5米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	9.025 
	　
	　

	15
	铝合金平开门安装（下部1.5米扣板，上部5厚磨砂白玻）
	m2
	3.000 
	　
	　

	16
	球形门锁安装
	把
	1.000 
	　
	　

	17
	20*30线槽（明装）
	m
	40.000 
	　
	　

	18
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	252.000 
	　
	　

	　
	机电学院B楼三层西面楼梯间北边铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	19
	铝合金扣板隔断（下部1.5米）
	m2
	4.125 
	　
	　

	20
	铝合金玻璃隔断(1.5米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	9.238 
	　
	　

	21
	铝合金平开门安装（下部1.5米扣板，上部5厚磨砂白玻）
	m2
	3.000 
	　
	　

	22
	球形门锁安装
	把
	1.000 
	　
	　

	23
	20*30线槽（明装）
	m
	40.000 
	　
	　

	24
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	252.000 
	　
	　

	　
	机电学院B楼四层西面楼梯间北边铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	25
	铝合金扣板隔断（下部1.5米）
	m2
	4.125 
	　
	　

	26
	铝合金玻璃隔断(1.5米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	8.685 
	　
	　

	27
	铝合金平开门安装（下部1.5米扣板，上部5厚磨砂白玻）
	m2
	3.000 
	　
	　

	28
	球形门锁安装
	把
	1.000 
	　
	　

	29
	20*30线槽（明装）
	m
	40.000 
	　
	　

	30
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	252.000 
	　
	　

	　
	机电学院A楼三、四层，机电学院B楼二、三、四层涂料
	　
	　
	　
	　

	31
	抹灰面铲涂料（空鼓处需铲除到粉刷层）
	m2
	261.000 
	　
	　

	32
	刷801胶水一遍
	m2
	261.000 
	　
	　

	33
	墙、柱、天棚面~乳胶漆  二遍
	m2
	261.000 
	　
	　

	　
	路桥学院307室铝合金隔断
	　
	　
	　
	　

	34
	铝合金扣板隔断（下部1.2米,双层铝板）
	m2
	7.740 
	　
	　

	35
	防火棉
	m2
	7.740 
	　
	　

	36
	铝合金玻璃隔断(1.2米以上，5厚磨砂白玻）
	m2
	17.093 
	　
	　

	37
	扳式暗开关安装(单控)  单联
	套
	1.000 
	　
	　

	38
	风扇调速开关
	只
	1.000 
	　
	　

	39
	20*30线槽（明装）
	m
	46.000 
	　
	　

	40
	线槽配线  截面2.5mm2以内
	m单线
	138.000 
	　
	　

	　
	信息学院东一层楼梯间下面做光缆实训场地
	　
	　
	　
	　

	41
	建筑垃圾回填
	m3
	3.2
	　
	　

	42
	建筑垃圾室内人工二次搬运费
	项
	1
	　
	　

	43
	现浇商品(泵送)砼基础垫层浇捣^非泵送商品混凝土 C25`实际采用非泵送
	m3
	3.2
	　
	　

	44
	水泥砂浆随捣随抹
	m2
	16
	　
	　

	45
	混凝土实心砖 墙厚1砖墙
	m3
	1.248
	　
	　

	46
	墙面水泥砂浆抹灰 ~14+6mm
	m2
	13.712
	　
	　

	47
	镀锌方管栏杆（立柱及主方管为60×60，壁厚3.0mm；小方管为30×30，壁厚2.0mm；立柱间距2m，小方管净间距不大于110mm。）
	m
	13
	　
	　

	48
	镀锌方管门安装
	m2
	3.3
	　
	　

	49
	明装大门插销
	副
	2
	　
	　

	50
	挂锁
	把
	1
	　
	　

	51
	300*400塑料警示牌（一块写“安全责任人陈楚”，三块写“危险区域，请勿靠近”。
	块
	4
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	52
	小计
	　
	　
	　
	　

	53
	管理费及税金10%
	　
	　
	　
	　

	54
	合计
	　
	　
	　
	　


PAGE  
第 1 页 共 5 页

