关于浙江交通职业技术学院东风本田机电维修实训室和钣金实训室基建维修项目的询价文件

现拟对我院东风本田机电维修实训室和钣金实训室基建维修项目进行询价，欢迎有资格的、资质齐全的合格供应商参加，具体信息如下：

一、项目名称：东风本田机电维修实训室和钣金实训室基建维修项目
二、项目编号：ZJIC2012-XJ-024
三、采购方：浙江交通职业技术学院
四、合格的投标人

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2、本次招标不接受联合体投标。

五、投标文件的提交及开标

1、投标日期：2012年8月9日至2012年8月12日(双休日及法定节假日除外)，

时间：上午8：30-11：00、下午13：30-16：00
2、投标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室

3、投标方式：传真或现场提交

3、开标时间：2012年8月13日下午14：00时正

4、开标地点：浙江交通职业技术学院行政楼908会议室
5、采购文件发售价：人民币100元整(售出概不退还)。
六、采购需求

1、施工地点：浙江交通职业技术学院东风本田机电维修实训室和钣金实训室基建维修项目等，详见附件清单、施工图。
2、工程内容：详见附件工程量清单

3、工期要求：15个日历天。
4、质量要求：本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级。符合国家相关规范要求。

5、结算方式：

投标清单内容按投标价。

6、付款方式

（1）工程量投标清单内容按投标价，工程量按实结算。

（2）新增项目由施工单位提出单价，甲方认可(参照浙江省2010版安装工程预算定额)，工程量按实结算。

7、工程款的确定及支付：

（1）合同价款的确定：本工程采用固定综合单价合同。

（2）合同价款的调整：综合单价不论何种原因均不作调整。

8、付款方式

整体工程竣工验收合格后，承包人履行了全部合同约定，发包人在10个工作日内，支付至合同总价85%的工程款。

工程造价结算审计完毕，其他相关服务按约定履行，发包人在10个工作日内，支付至审定工程总价款的100%。

9、保修

自工程完工后，成交方须对全部工程承担保修责任，保修期限≥一年（应在投标文件中注明），保修范围按本合同约定的全部工程内容。保修期自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
六、投标文件组成

1、提供相关资质证明文件。包括：

（1）法定代表人授权书和授权代表身份证复印件； 

（2）关于资格的声明函；

（3）谈判响应方一般情况，并附符合年检营业执照、税务登记证复印件；

（4）其他包括施工企业资质等文件

2、报价部分，包括：

单位工程投标报价汇总表，分部分项工程量清单与计价表，措施项目清单与计价表，其他项目清单汇总表等与工程建设有关清单（如有）

3、售后服务及其他服务承诺；

4、谈判响应方认为需要的其他文件资料。

5、投标文件的签署和份数

（1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

（2）所有投标文件均须由投标方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标方应写全称。

（3）投标方应将投标文件正本和副本用信封密封，并标明“正本”或“副本”，投标文件为正本一份，副本四份。

七、中标原则

（1）招标方将遵循公开、公平、公正的原则，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

（2）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

采购人：浙江交通职业技术学院
联 系 部 门：资产产业处
地       点：浙江杭州莫干山路金家渡
电       话：0571—88481917
传       真：0571—88481848

邮       编：311112

联  系   人：梁琳娜
学校监督电话：0571—88481783
           　　　　　　　　　　　　　　　  
 浙江交通职业技术学院

         　　　    　      　　　             2012年8月9日
附件一
东风本田机电维修实训室和钣金实训室基建维修项目量清单
	项目
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	综合单价(元）
	金额（元）
	备注

	机电维修实训室平面    汽车楼B101
	1
	1米高墙裙原有乳胶漆铲除
	㎡
	77.30 
	
	
	

	
	2
	1米高墙裙油漆
	㎡
	77.30 
	
	
	大桥

	
	3
	原地面油污处理
	㎡
	334.29 
	
	
	

	
	4
	浅灰色环氧树脂面层
	㎡
	334.29 
	
	
	上海正欧

	
	5
	深灰色环氧树脂工位线
	米
	70.00 
	
	
	上海正欧

	
	6
	操作间轻钢龙骨纸双面石膏板隔断
	㎡
	30.88 
	
	
	泰山

	
	7
	操作间轻钢龙骨PVC扣板吊顶
	㎡
	11.63 
	
	
	

	
	8
	1500*2100木门
	樘
	1.00 
	
	
	

	
	9
	1200*1500铝合金窗
	樘
	1.00 
	
	
	

	
	10
	墙顶面乳胶漆
	㎡
	88.27 
	
	
	立邦

	
	11
	86型开关（含开关盒）
	只
	1.00 
	
	
	鸿雁

	
	12
	三二孔插座（含线盒）
	只
	2.00 
	
	
	鸿雁

	
	13
	双管日光灯
	套
	1.00 
	
	
	

	
	14
	管内穿照明线（含线槽）
	m单线
	50.000
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	规费、税金
	
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	

	老金工车间维修改造项目
	1
	1.2米高墙裙油漆
	㎡
	55.32 
	
	
	大桥

	
	2
	墙、顶面乳胶漆
	㎡
	348.41 
	
	
	立邦

	
	3
	原墙面顶面乳胶漆铲除
	㎡
	403.73 
	
	
	

	
	4
	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	㎡
	1.68 
	
	
	

	
	5
	更衣室轻钢龙骨纸面石膏板隔断
	㎡
	8.09 
	
	
	泰山

	
	6
	800*2100木门
	樘
	1.00 
	
	
	

	
	7
	86型开关（含开关盒）
	只
	2.00 
	
	
	鸿雁

	
	8
	网络插座
	只
	2.00 
	
	
	

	
	9
	三二孔插座（含线盒）
	只
	2.00 
	
	
	鸿雁

	
	10
	双盏日光灯
	盏
	1.00 
	
	
	

	
	11
	管内穿照明线（含线槽）
	m单线
	80.000
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	规费、税金
	
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	


PAGE  
第 3 页 共 4 页

