
    浙江交通职业技术学院篮球场、网球场、体育馆灯光维修工程
[image: image1.png]



	灯具技术规范

	

	项目
	浙江交通职业技术学院篮球场、网球场、体育馆灯光维修工程
	灯
具
参
考
外
形
	[image: image2.png]





	灯具代号
	
	
	

	类型
	1000 W金属卤化物灯光源、电器
	
	

	推荐品牌
	GE(通用电器)、飞利浦、亚明
	
	

	备注
	拟用位置：体育馆两侧网球场灯及高天棚工矿灯
	
	

	

	光
源
电
器
要
求
	额定工作电压：220V
	灯
具
尺
寸
	[image: image3.png]



最大直径：182mm，最大长度：395mm

	
	光源：金属卤化物灯
	
	

	
	功率：1000 W/套
	
	

	
	色温：4200 K
	
	

	
	光束角：
	
	

	
	平均寿命：15000小时
	
	

	
	电源： 
	
	

	
	显色性：60
	
	

	
	
	
	

	灯   具
要   求
	灯头型号：E40
	产
品
特
点
	· 在传统金卤灯制造工艺基础上进行改进，整个灯制造工艺更精湛。
· 采用进口成套设备制造，性能更稳定，品质更优良。

· 电弧管内采用最合理的化学成份比例，使光效更高，光衰更小。

· 采用CWA电器点灯线路，可以减少因电流波动过大对灯电极的损耗，从而提高光源的使用寿命。

	
	灯体材料：玻壳
	
	

	
	反射器： 
	
	

	
	适用环境：户外、广场照明等 
	
	

	
	功率因子：
	
	

	
	附件：
	
	

	
	
	
	


	灯具技术规范

	

	项目
	浙江交通职业技术学院篮球场、网球场、体育馆灯光维修工程
	灯

具

参

考

外

形
	[image: image4.png]





	灯具代号
	
	
	


	类型
	1000 W金属卤化物灯光源、电器
	
	

	推荐品牌
	GE(通用电器)、飞利浦、亚明
	
	

	备注
	拟用位置：网球场网球灯
	
	

	

	光

源

电

器

要

求
	额定工作电压：220V
	灯

具

尺

寸
	[image: image5.png]



最大直径：65mm
最大总长：338mm


	
	光源：金属卤化物灯
	
	

	
	功率：1000 W/套
	
	

	
	色温：4000 K
	
	

	
	光束角：
	
	

	
	平均寿命：15000小时
	
	

	
	电源： 
	
	

	
	显色性：60
	
	

	
	
	
	

	灯   具

要   求
	灯头型号：E40
	产
品
特
点
	特点：
· 发光效率高，寿命长；
· 显示指数60-70，能够产生舒适的照明环境；
· 色温4000-4300K，如同白昼；
· 采用CWA点灯线路，功率因数高，受电源电压波动影响小，启动电流小。
应用：
· 适用于体育场照明、工业照明、商业照明、大型展览馆照明、广场泛光照明


	
	灯体材料：玻壳
	
	

	
	反射器： 
	
	

	
	适用环境：户外、广场照明等 
	
	

	
	功率因子：
	
	

	
	附件：
	
	

	
	
	
	


	灯具技术规范

	

	项目
	浙江交通职业技术学院篮球场、网球场、体育馆灯光维修工程
	灯

具

参

考

外

形
	[image: image6.png]PRt







	灯具代号
	
	
	

	类型
	400 W金属卤化物灯光源、电器
	
	

	推荐品牌
	GE(通用电器)、飞利浦、亚明
	
	

	备注
	拟用位置：篮球场灯
	
	

	

	光

源

电

器

要

求
	额定工作电压：220V
	灯

具

尺

寸
	
最大直径：122mm

最大总长：292mm


	
	光源：金属卤化物灯
	
	

	
	功率：400 W/套
	
	

	
	色温：4000 K
	
	

	
	光束角：
	
	

	
	平均寿命：15000小时
	
	

	
	电源： 
	
	

	
	显色性：60
	
	

	
	
	
	

	灯   具

要   求
	灯头型号：E40
	产
品
特
点
	特点：
· 发光效率高，寿命长；
· 显示指数60-70，能够产生舒适的照明环境；
· 色温4000-4300K，如同白昼；
· 采用CWA点灯线路，功率因数高，受电源电压波动影响小，启动电流小。
应用：
· 适用于体育场照明、工业照明、商业照明、大型展览馆照明、广场泛光照明


	
	灯体材料：玻壳
	
	

	
	反射器： 
	
	

	
	适用环境：户外、广场照明等 
	
	

	
	功率因子：
	
	

	
	附件：
	
	

	
	
	
	


	灯具技术规范

	

	项目
	浙江交通职业技术学院篮球场、网球场、体育馆灯光维修工程
	灯

具

参

考

外

形
	


	灯具代号
	
	
	

	类型
	400 W金属卤化物灯投光灯
	
	

	推荐品牌
	GE(通用电器)、飞利浦、亚明
	
	

	备注
	拟用位置：体育馆室外平台
	
	

	

	光

源

电

器

要

求
	额定工作电压：220V
	灯

具

尺

寸
	


	
	光源：金属卤化物灯
	
	

	
	功率：400 W/套
	
	

	
	色温：4000 K
	
	

	
	光束角：
	
	

	
	平均寿命：15000小时
	
	

	
	电源： 
	
	

	
	显色性：60
	
	

	
	
	
	

	灯   具

要   求
	灯头型号：E40
	产
品
特
点
	特点：
•灯具壳体采用铝材压铸而成，经喷塑处理，美观大方。
•高纯度铝反射器，反射率高，照度均匀。可供对称（b）和非对称（a）两种配光。

•面框采用优质钢化玻璃，耐高温，耐冲击，高透光率。
•灯具支架用冷轧钢板制成，热镀锌防腐处理，强度高、安全可靠。
•搭扣开启容易，不用任何工具可开启搭扣。
•玻璃用铰链固定，开启玻璃时玻璃不会掉下，安全性能好。
•耐高温硅橡胶密封圈，在高温下灯具能保证良好的密封性能。
•适用于工业建筑照明，城市泛光照明，尤其适用于车站、港口、城市广场、广告牌、园林绿化等照明。


	
	灯体材料：玻壳
	
	

	
	反射器： 高纯度铝反射器
	
	

	
	适用环境：户外、广场照明等 
	
	

	
	功率因子：
	
	

	
	附件：
	
	

	
	
	
	



