照明灯具规格详表（洗墙灯）

工程名称：浙江交通职业技术学院钢结构人行桥照明工程
编写日期： 2013-9-2
项目编号： 
说    明： 本灯具规格表内所有相关技术参数均为首选品牌之技术参数，除非另作说明。

	灯具编号
	2
	图样/图片/配光曲线 

	品    名
	洗墙灯（加挡光板）
	[image: image1.png]



[image: image2.png]1000mm

s0mm

it =





[image: image3.png][




[image: image4.png]





	数    量
	
	

	品    牌
	投标单位自报品牌
	

	产    地
	中国
	

	功    率
	24w
	

	规    格
	详见图片
	

	防护等级
	IP65
	

	输出电压
	220V
	

	应用位置
	桥面两侧
	

	安装方式
	支架明装
	

	材    质
	铝合金灯体、钢化玻璃面盖、表面聚酯粉末喷涂。
	

	光    源
	21W
	单颗功率：3W
可调角：180°

色    温：3000K（色坐标区间：3000K，X=0.3615，Y=0.3659）

显色性：80RA

色温漂移容许区间：±100K

光 束 角： 6°*75°
推荐品牌：CREE、日亚、Luxeon

初始光通维持率：半年92%，三年70%

特别说明：LED光源必须为整颗原厂封装进口，不得采用芯片进口，国内封装。

	LED驱动方式
	700mA恒流驱动

	质保时间
	灯具机械部分：2年；电器部分：1年

	交 货 期
	20天


